{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Опросный лист водогр","SYS"],"not_rendered":{"images":1,"macros":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Опросный лист водогр","index":0,"n_rows":99,"n_cols":11,"rows_kept":99,"merged":[[6,2,6,8],[7,2,7,8],[10,2,10,3],[10,5,10,6],[10,8,10,9],[13,2,13,3],[13,5,13,6],[15,4,15,7],[20,3,20,6],[22,3,23,9],[25,3,25,6],[28,4,30,9],[33,2,34,2],[33,5,34,9],[36,4,36,6],[46,1,47,9],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[80,6,81,9],[89,5,89,8],[94,5,94,9],[99,1,110,9]]}
[{"$nulls":7},"Заполните и вышлите это документ"]
[{"$nulls":7},"по адресу:",null,"info@urtek-gk.com"]
[]
[]
["  Г   Р   У   П   П   А       К   О   М   П   А   Н   И   Й"]
[]
[null,null,"ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОСТАВКУ / СТРОИТЕЛЬСТВО"]
[null,null,"ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ"]
[]
[null,"1. Как вас зовут? На Ваше имя мы составим коммерческое предложение."]
[null,"Имя:","Иван",null,"Отчество:","Иванович",null,"Фамилия:","Иванов"]
[]
[null,"     Как с Вами связаться? Мы не будем слать вам спам и рекламу. Только по делу."]
[null,"e-mail:","ivan_ivanov@russia.ru",null,"телефон:","+7 (999) 123 45 67"]
[]
[null,"     Вы обращаетесь к нам как:",null,null,"Будущий владелец"]
[]
[]
[]
[null,"3. Назначение, расположение и конструктивный тип котельной "]
[null,null,"Конструктив:","Блочно-модульная (поставка транспортом)"]
[]
[null,null,"Назначение:"]
[]
[]
[null,null,"Район установки:"]
[]
[null,"4. Какая мощность котельной вам нужна?"]
[null,"от:",2,"МВт","Обычно подобрать котлы под точную мощностю не получается, т.к. номенклатура котлов этого не позволяет. Мы подберем для вас ближайший вариант в указанном диапазоне с нужным количеством котлов."]
[null,"до:",2.5,"МВт"]
[null,"кол-во котлов:",2,"шт"]
[]
[null,"5. Оцените желаемое качество применяемого оборудования по шкале от 1 до  10"]
[null,null,8,null,null,"Оборудование, которое мы предлагаем, рассортировано по качеству. Комплектация, которую мы предложим, будет зависеть от запрошенного уровня качества."]
[]
[]
[null,null,"Что для вас важнее:",null,"Низкая цена котельной"]
[]
[]
[null,"6. Параметры теплоносителя в контурах:"]
["№ контура","Назначение","Тип контура","Нагрузка отопления, МВт","Т подачи, С","Т обратки, С","Р подачи, кгс/см2","Р обратки, кгс/см2","Разбор (или утечки) из Т1, м3/ч","Объём сети, м3","Нужна хим. очищ. вода?"]
[1,"Отопление","Зависимый",{"v":2,"d":"2.0"},95,70,{"v":4,"d":"4.0"},{"v":2,"d":"2.0"},0.5,20,"Да"]
[2,"ГВС","Независимый",0.05,55,50,4.5,{"v":3,"d":"3.0"},{"v":6,"d":"6.00"},9,"Нет"]
[3,null,"Нет"]
[4,null,"Нет"]
[]
[null,"Обратите внимание! В таблице выше в МВт указывается только отопительная нагрузка. Для контуров ГВС (и аналогичных, из которых производится отбор из Т1 ) нужно указывать разбор в м3/ч. При этом нагрузка отопления должна быть указана из расчёта нагрузки на полотенцесушители (т.е. отопительной нагрузки)."]
[]
[]
[]
[null,"7. Источник холодной воды:"]
[{"$nulls":4},"Минимальное избыточное давление:",{"v":1,"d":"1.0"},"кгс/см2"]
[null,"Приложите к письму хим. анализ исходной воды. Если он пока отсутствует, будем исходить из того, что вода соответствует питьевой."]
[]
[]
[null,"8. Топливо для котельной:"]
[]
[null,"Тип топлива №1:",null,"Природный газ"]
[null,"Тип топлива №2:",null,"Дизельное топливо"]
[]
[null,"Если котельная работает на природном газе:"]
[{"$nulls":3},"Мин. давление газа:",null,"кПа"]
[{"$nulls":3},"Макс. давление газа:",null,"кПа"]
[{"$nulls":3},"Коммерч. учёт  нужен:","Да"]
[{"$nulls":3},"Агрегатный учёт газа нужен:","Да"]
[]
[null,"Если котельная работает на дизельном топливе:"]
[{"$nulls":3},"Требуется поставка склада ДТ:","Да"]
[{"$nulls":3},"Объём складирования общий:",null,"м3"]
[{"$nulls":3},"Кол-во резервуаров, не менее:",null,"шт"]
[{"$nulls":3},"Расположение резервуаров:","Подземное"]
[]
[null,"Если котельная работает на СУГ:"]
[{"$nulls":3},"Требуется поставка склада СУГ:","Да"]
[{"$nulls":3},"Объём складирования общий:",null,"м3"]
[{"$nulls":3},"Кол-во резервуаров, не менее:",null,"шт"]
[{"$nulls":3},"Расположение резервуаров:","Подземное"]
[]
[]
[null,"9. Дымовая труба:"]
[{"$nulls":3},"Высота дымовой трубы:",null,"м","Высота дымовой трубы зависит от мощности котельной, её места установки и ближайших строений. Определяется в разделе ООС (стадия П)"]
[{"$nulls":3},"Тип трубы:","фермовая, самонесущая"]
[]
[]
[]
[null,"10. Организация эксплуатации котельной:"]
[{"$nulls":4},"Присутствие персонала в котельной:","Да"]
[{"$nulls":4},"Требуется система диспетчеризации:","Да"]
[{"$nulls":4},"Расстояние от котельной до диспетчерской:",100,"м"]
[{"$nulls":4},"Тип диспетчеризации:","SMS-рассылка"]
[]
[]
[]
[null,"11. Для Краснодарского края, респ. Адыгея, СКФО:"]
[{"$nulls":4},"Кто будет эксплуатировать котельную:","Готовы передать в эксплуатацию ГК ЮРТЭК"]
[{"$nulls":6},"Требуются ли решения по снижению себестоимости тепла?","Да"]
[]
[]
[null,"12. Прочая информация:"]

{"sheet":"SYS","index":1,"n_rows":6,"n_cols":26,"rows_kept":6,"hidden":true}
["Блочно-модульная (поставка транспортом)",2,"Нет",null,"Да",null,"Нет",null,null,"Подземное",null,"Проектировщик",{"$nulls":4},"SMS-рассылка",{"$nulls":3},"Силами будущего владельца котельной",{"$nulls":4},"Низкая себестоимость тепла"]
["Стационарное здание (строительство на площадке)",3,"Зависимый",null,"Нет",null,"Природный газ",null,null,"Надземное",null,"Монтажно-наладочная организация",{"$nulls":4},"Проводной пульт с лампами",{"$nulls":3},"Готовы передать в эксплуатацию ГК ЮРТЭК",{"$nulls":4},"Низкая цена котельной"]
["Встроенная",4,"Независимый",{"$nulls":3},"Дизельное топливо",{"$nulls":4},"Будущий владелец",{"$nulls":4},"Проводной АРМ компьютер (SCADA)"]
["Крышная",{"$nulls":5},"СУГ",{"$nulls":9},"Беспроводной пульт с лампами"]
["Пристроенная",{"$nulls":15},"Беспроводной АРМ (GPRS/WiFi)"]
["Требуется реконструкция в сущ. здании"]